|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **0** | **0** | **0** | **0** | **15** |
| **РЕПУБЛИКА СРБИЈА****АП ВОЈВОДИНА** **ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА****Градска управа за саобраћај,****комуналне и инспекцијске послове****Комунална инспекција****Број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****СРЕМСКА МИТРОВИЦА** |  **На основу:**1. **Закона о инспекцијском надзору („Сл. гласник РС“ бр. 36/15)**
2. **Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“ бр. 88/2011)**
3. **Одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом („Службени лист Града Сремска Митровица“ бр.11/2009)**
 |
| **КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 15****Предузимање мера и контролисање испоруке топлотне енергије** |
| 1. **ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАЦИ**
 |
| **ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ/ПРЕДУЗЕТНИКУ/ФИЗИЧКОМ ЛИЦУ** |
| Назив правног лица/ предузетника/ име и презиме физичког лица |  |
| Адреса (Место, улица и број) |  |
| ПИБ |  |
| Матични број |  |
| ЈМБГ |  |
| е-mail |  |
| 1. **ИСПОРУКА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ – ВРШИЛАЦ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ**
 | БОДОВАЊЕДА – 2 НЕ – 0 |
| 1. Да ли енергетски субјекат:
 |  |
| а) одржава своје производне изворе у исправном стању, односно да ли је обезбедио њихову погонску и функционалну способност и безбедно коришћење у складу са техничким и другим прописима и стандардима, њихову безбедност и услове заштите животне средине уређене законом и другим прописима? | ДА – 2 НЕ – 0 |
| б) врши уградњу, проверава исправност и тачност рада и одржавање мерних уређаја у топлотној подстаници? | ДА – 2 НЕ – 0 |
| в) врши пробу функционисања свих топлотних извора и нових и ремонтованих постројења дистрибутивног постројења у периоду од 20. до 30. септембра? | ДА – 2 НЕ – 0 |
| г) поштује рок за почетак и завршетак грејне сезоне у складу са Одлуком о испоруци топлотне енергије, а која траје од 15. октобра до 15. априла? | ДА – 2 НЕ – 0 |
| д) врши испоруку топлотне енергије током грејног дана у складу са Одлуком о испоруци топлотне енергије, односно у периоду од 6,00 до 21,00ч, а празником, суботом и недељом од 7,00 до 22,00ч? | ДА – 2 НЕ – 0 |
| ђ) у току трајања грејног дана има обезбеђену прописану температуру у грејном простору у складу са Одлуком о условима и начину снабдевања топлотном енергијом? | ДА – 2 НЕ – 0 |
| е) врши редовне прегледе, овере и замене мерних уређеја? | ДА – 2 НЕ – 0 |
| ж) Одлуком о условима и начину снабдевања топлотном енергијом има утврђену цену топлотне енергије?  | ДА – 2 НЕ – 0 |
| и) има током читаве грејне сезоне обезбеђену сталну присутност радника одговарајуће струке и квалификације за руковање уређајима за производњу топлотне енергије?  | ДА – 2 НЕ – 0 |
| ј) врши ремонт и инвестиционо одржавање постројења и уређаја ван грејне сезоне? | ДА – 2 НЕ – 0 |
| к) обавештава купца о планираним испорукама топлотне енергије у јавној форми (допис, дневна гласила, електронски медији) у складу са Одлуком о условима и начину снабдевања топлотном енергијом? | ДА – 2 НЕ – 0 |
| л) има обезбеђену дежурну службу за пријем рекламација? | ДА – 2 НЕ – 0 |
| љ) интервенише у случају кварова на својој опреми и по рекламацији купца? | ДА – 2 НЕ – 0 |
| м) обавештава купце о ценама и променама цене топлотне енергије и услуга? | ДА – 2 НЕ – 0 |
| 1. Да ли се енергетски субјекат стара о благовременом обезбеђењу горива и стандардним залихама горива?
 | ДА – 2 НЕ – 0 |
| 1. Да ли је енергетски субјекат омогућио комуналном инспектору неометано вршење послова, приступ објекту и да ли је ставио на увид сва потребна документа?
 | ДА – 2 НЕ – 0 |
| **МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА: 32** | **УТВРЂЕНИ БРОЈ БОДОВА:** |

Напомена:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| **ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА** |
| **СТЕПЕН РИЗИКА** | **РАСПОН БРОЈА БОДОВА** |
| НЕЗНАТАН | 28-32 |
| НИЗАК | 21-27 |
| СРЕДЊИ | 15-20 |
| ВИСОК | 7-14 |
| КРИТИЧАН | 0-6 |

НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (М.П.) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_