РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АП ВОЈВОДИНА

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Број:  404-345/2019-V

Дана:  22.08.2019. године

СРЕМСКА  МИТРОВИЦА

2. ПИТАЊА И ОДГОВОРИ ЈНМВ –НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ СИСТЕМА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ У УЛИЦИ ЖЕЛЕЗНИК -НАСТАВАК -КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Захтев за додатним информацијама или појашњенима конкурсне документације ЈН 404-345/2019-V.

Питање 2: Приликом састављања понуде УОЧИЛИ СМО НЕДОСТАТАК  у конкурсној документацији за ЈН БРОЈ 404-345/2019-V Набавка и постављање система јавне расвете у улици Железничка -наставак у Сремској Митровици:

Наручилац је у предмеру радова у позицијама које се односе на стубове јавне расвете навео да су исти за брзине ветра од 35м/с. Увидом у карту ветрова коју је морао имати и пројектант област Сремске Митровице и околних општина у кругу од 100 километара и више спада у области са максималном брзином ветра од 19 м/с до 21 м/с.

Сходно томе НЕОСНОВАН је захтев за стубом за предвиђену брзину ветра 35 м/с.

Потребно је прилагодити тражени стуб условима средине у Сремској Митровици а то је брзина ветра од 19 м/с до 21 м/с. Стубови за веће брзине ветра поготову за 35 м/с која није специфична за област Србије су стубови који су специјалне машинске конструкције и не спадају у стандардне стубове. Потребно је да тражени стуб прилагодите брзини ветра за област Сремске Митровице.

Одговор 2:  Приликом припремања конкурсне документације за јавну набавку: Набавка и постављање система јавне расвете у улици Железничка -наставак у Сремској Митровици, број: 404-345/2019-V, Комисија за јавне набавке је техничке карактеристике преузела из пројектне документације, која је прошла све потребне ревизије. Комисија за јавне  набавке остаје при карактеристикама траженог стуба.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ